节流装置订货咨询书

| 计量检测参数名称 |  | 检测元件名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取压方式 |  | 配套仪表名称 |  |
|  | 流体名称： |
|  | 流体组分： |
|  | 最大流量： Nm3/h | 工作状态下的值； □ 标准状态下的值： □ 0℃760mmHg状态下的值; □ 20℃760mmHg状态下的值; □ |
|  | 常用流量： Nm3/h |  |
|  | 最小流量： Nm3/h |  |
|  | 刻度流量： Nm3/h |  |
|  | 工作表压力： KPa MPa |
|  | 工作温度： ℃ |
|  | 相对湿度 % |
|  | 平均大气压： KPa |
|  | 允许压力损失： Pa |
|  | 被测介质的粘度 mm2/S |
|  | 管道直径：（外径× 壁厚） |
|  | 管道粗糙度： mm |
|  | 管材线膨胀系数 mm/mm℃ |
|  | 板材线膨胀系数 mm/mm℃ |
|  | 等熵指数 |
|  | 标准状态下介质重度 Kg/m3 |
|  | 工作温度下饱和蒸汽压力 KPa MPa |
|  | 工作温度下饱和蒸汽密度 Kg/m3 |
|  | 节流装置前后直管段： 前： D 后： D |
|  | 节流装置安装在管道上的位置： （1） 水平 （2）垂直 |
|  | 压缩系数： |
|  | 基准温度： |
|  | 管道粗糙度： mm |